Kosztorys ofertowy – zadanie I

„Modernizacja drogi w Konotopiu o długości 650 mb. – cześć I”

| L.p. | Numer STWiORB | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 05.02.01a | Remonty cząstkowe istniejących zaniżeń nawierzchni KŁSM fr. 0/31,5 mm o średniej grubość 15 cm.. | m² | 300 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz wykonaniem skropienia nawierzchni emulsją asfaltową. | m² | 1 200 |  |  |
| 3 | 05.03.05B | Wyrównanie istniejącej nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC 11 W w ilości średnio 100 kg/m². | Mg | 120 |  |  |
| 4 | 05.03.09a | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych 5/8 mm i emulsji asfaltowej. | m² | 1 200 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy – zadanie II

„Modernizacja drogi w Konotopiu o długości 650 mb. – cześć II”

| L.p. | Numer STWiORB | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm. o grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. | m² | 1400 |  |  |
| 2 | 05.03.08b | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej grysów kamiennych fr. 2/5mm i 5/8 mm | m² | 1400 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |